Dodatečná informace č. 2

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:

„Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí-EFEKT 2019“

Dotaz

Dobrý den,

máme na Vás otázku k výkazu výměr.

Co míníte položkou:

Svislý výložník 1 m (prodloužení stáv. sloupu)

Tedy spíše na jaký stožár je toto prodloužení určeno (betonový, parkový, silniční), jaký je průměr příruby?

Odpověď

Jedná se o prodloužení stávajících parkových ocelových sloupů o uvedený rozměr do výšky.

Průměr stávajících sloupů je 60 mm. Tento rozměr si vítěz musí před objednáním ověřit.

Dotaz

Dobrý den,

dovolujeme si reagovat na Vaše vyjádření týkající se ENECu.

Jako další vyžadujete ENEC - Pro předmětnou veřejnou soutěž „Snížení energetické náročnosti VO Kostelec nad Orlicí - EFEKT 2019“ chceme použít svítidla, která mají potřebné certifikace vydané certifikační autoritou Strojírenský zkušební ústav, s.p. se sídlem Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, https://www.szutest.cz (dále jen SZÚ). Tato společnost je akreditována a oprávněna ke zkoušení a certifikaci elektrotechnických výrobků včetně Elektrických zařízení nízkého napětí (LVD – viz http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/lvd-directive/ ). Do této kategorie spadají i svítidla pro veřejné osvětlení. Akreditace SZÚ (vizhttp://www.cia.cz/Subjekt.aspx?ID=9438 )

je plně v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17065, která definuje odbornou způsobilost orgánů provádějících certifikaci produktů, procesů a služeb.

V dokumentu „Příloha č. 7d zadávací dokumentace – „Technická specifikace parametrů pro svítidlo VO““ v zadávací dokumentaci je uvedeno, že Zadavatel požaduje certifikát „ENEC“.

Vznášíme tímto dotaz, zda Zadavatel bude akceptovat certifikáty vydané SZÚ. Podle našeho názoru není nutno určovat, u které certifikační autority má být svítidlo testováno, když se jedná z hlediska platné Evropské legislativy o subjekty s rovnocennou kvalifikací? Certifikace u zahraničních autorit je rovnocenná certifikaci ze SZÚ, ale je významně dražší a nevyhnutelně by se musela projevit v cenách svítidel, proto výrobci svítidel používají pro certifikaci svých výrobků české společnosti.

Odpověď:

Dokument „Příloha č. 7d zadávací dokumentace – „Technická specifikace parametrů pro svítidlo VO“ v dokumentaci neexistuje.

Ano, zadavatel trvá na certifikátu ENEC.

Dle legislativy ČR musí výrobky uváděné na trh splňovat normy, nařízení vlády a mezinárodní dohody:

ČSN EN 60598-1 ed.6:2015 včetně změn

ČSN EN 62233:2008 včetně změn

ČSN EN 55015 ed.4:2014 včetně změn

ČSN EN 61000-3-2 ed.4:2015 včetně změn

ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 včetně změn

ČSN EN 60598-2-3 ed.2:2003 včetně změn

ČSN EN 61547 ed.2:2010 včetně změn

NV 118/2016 Sb. v platném znění

NV 117/2016 Sb. v platném znění

NV 481/2012 Sb. v platném znění

Tedy  je to požadování něčeho, co z hlediska české legislativy je "zbytečné.

Odpověď

Zadavatel trvá na předložení certifikátu ENEC.

Eva Novotná

Investiční technik

V Kostelci nad Orlicí 3.6.2019