

**Použití**

tyto výložníky se používají pro osazení svítidel na betonových nebo dřevěných trakčních stožárech

**Povrchová úprava**

žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461

nátěr základní barvou

nátěry dle barevného odstínu tabulek barev RAL

**Provedení**

jedná se o jednoduchý výložník, který se připevňuje libovolně na dřík stožáru a fixuje pomocí dvou třmenů

vhodná délka vyložení je závisla na výšce stožáru

průměr obepnutí stožáru dle zadání zákazníka

Certifikace a shoda

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2001.

**Alternativní možnost na zakázku**

Varianty

|  | **Kód** | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Cena** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zoom.png |  |  |  |  |  |  |
|  | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
|  | TRBC | 500 | žárový zinek | 4,1 | 0,3 | 80 | 500 | 60/3 | 1 118,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zoom.png |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
|  | TRBC | 1000 | žárový zinek | 6,1 | 0,5 | 50 | 1000 | 60/3 | 1 324,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zoom.png |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
|  | TRBC | 1500 | žárový zinek | 8,2 | 0,6 | 35 | 1500 | 60/3 | 1 530,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zoom.png |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
|  | TRBC | 2000 | žárový zinek | 10,2 | 0,7 | 25 | 2000 | 60/3 | 1 830,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zoom.png |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
|  | TRBC | 2500 | žárový zinek | 12,1 | 0,9 | 15 | 2500 | 60/3 | 2 130,00 Kč |
|  |  |  |  |  | [basket.png](http://www.kooperativa-vod.cz/nakupni-kosik/?action=add&pro_id=104&var_id=5) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
|  | TRBC | 3000 | žárový zinek | 14,0 | 1,0 | 10 | 3000 | 60/3 | 2 430,00 Kč |
|  |  |  |  |  | [basket.png](http://www.kooperativa-vod.cz/nakupni-kosik/?action=add&pro_id=104&var_id=6) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
| TRBC-500 | TRBC | 500 | žárový zinek | 4,1 | 0,3 | 80 | 500 | 60/3 | 1 118,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
| TRBC-1000 | TRBC | 1000 | žárový zinek | 6,1 | 0,5 | 50 | 1000 | 60/3 | 1 324,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
| TRBC-1500 | TRBC | 1500 | žárový zinek | 8,2 | 0,6 | 35 | 1500 | 60/3 | 1 530,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
| TRBC-2000 | TRBC | 2000 | žárový zinek | 10,2 | 0,7 | 25 | 2000 | 60/3 | 1 830,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
| TRBC-2500 | TRBC | 2500 | žárový zinek | 12,1 | 0,9 | 15 | 2500 | 60/3 | 2 130,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** | **Hmot. (kg)** | **Plocha (m2)** | **Zatížení (kg)** | **W (mm)** | **D1 (mm)** | **Cena** |
| TRBC-3000 | TRBC | 3000 | žárový zinek | 14,0 | 1,0 | 10 | 3000 | 60/3 | 2 430,00 Kč |

﻿