# Město Kostelec nad Orlicí

Markéta Nyčová

Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

# Dobrý den, paní Nyčová,

zdravím Vás z Náchoda, a dle dohody Vám posílám změněný výkres výplní otvorů venkovních stěn. S energetickým auditorem, panem Landou, to mám odkonzultované.

Je to teď udělané tak, že součinitel prostupu tepla pro okna Uw splňuje požadavek na 0,8x doporučená hodnota, a součinitel prostupu tepla pro dveře Ud splňuje doporučenou hodnotu – takto by to mělo být pro daný dotační titul v pořádku.

Přílohou:

- výkres č. D1-1-2-4 – změna č-1 – 6x.

# Ing. Jiří Urban, tel. 606 136 180.