## List1
III/ 3161 KOSTELEC NAD ORLICÍ - PŘELOŽKA STAVEBNÍ ČÁST SO 414 PŘELOŽKA NAPÁJECÍHO KABELU PRO GARÁŽE
D 1.4d - zařízení silnoproudé elektrotechniky
Rozpočet
Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 24.3.2016
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | Dodávky
2 | Nosný materiál
3 | Podružný materiál
4 | Montáže
5 | PPV
6 | Zemní práce
7 | PPV
8 | Revize vč. vypsání přihlášky k odběru el.energie
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky
1 | RE - Typový elektroměrový rozváděč ER112 - v plastovém pilíři , kompaktní provedení s prefabrikovaným betonovým základem. Část pro měření bude vybavena pro měření do 40A, úchyty pro upevnění elektroměru, svorkovnice PEN + N +PE , řadové svorky pro přívod do Cu 16mm2. Kryty upraveny na zaplombování. Provedení ČEZ. Dodávka včetně jističe 3x 25A char. B. IP 44/20C | 1 | ks
2 | RE1 a 2 - Typový lektroměrový rozváděč ER 342 - v plastovém pilíři , kompaktní provedení s prefabrikovaným betonovým základem. Část pro měření bude vybavena pro 3 podružná měření do 1x 25A, svorkovnice N + PE, řadové svorky pro smyčkové připojení do Cu 6mm2. Dodávka včetně jističů 3x 1x25A char. B a odečtových jednofázových elektroměrů. IP 44/20C | 2 | ks |  | 0
| Celkem dodávky |  |  |  | 0
Materiál a montáže
| Název | Počet | Jednotka | Materiál |  | Montáže
|  |  |  | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
1 | Mont.pilíře bez zákl.kab.skříně a zap.vod. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Usazení rozvaděče RE bez zapojení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Usazení rozvaděče RE1 a 2 bez zapojení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Ocelová trubka pozinkovaná 6036 ZN (pu) | 4 | m |  | 0 |  | 0
5 | Ocelová trubka pozinkovaná 6021 ZN (pu) | 18 | m |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYKY -J 4x10 | 25 | m |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY -J 5x6 | 38 | m |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY -J 3x4 | 149 | m |  | 0 |  | 0
9 | Vodič instalační H07V-U 6 z/ž | 12 | m |  | 0 |  | 0
10 | Vodič instalační H07V-U 16 z/ž | 2 | m |  | 0 |  | 0
11 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | 14 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Ukončení kabelu do 5x10 mm2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Ukončení vodiče do 16 mm2 | 16 | ks |  | 0 |  | 0
14 | svorka pro pospojení ocelové konstrukce nerez | 8 | ks |  | 0 |  | 0
15 | Nosná konstrukce jockel do 100x100x5 mm včetně nátěru | 50 | kg |  | 0 |  | 0
16 | Pásek FeZn 30x4 v zemi | 50 | m |  | 0 |  | 0
17 | Svorka pásek/pásek v zemi | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Svorka drát/pásek v zemi | 8 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Drát Fe Zn 10 pevně | 11 | m |  | 0 |  | 0
20 | Svorka připojovací na konstrukci | 6 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Svorka SZ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Koordinace s ostatními profesemi | 8 | nh |  | 0 |  | 0
23 | Ostatní práce spojené s el. montážemi | 8 | nh |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce
| Název | Počet | Jednotka | Materiál |  | Montáže
|  |  |  | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
1 | kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 | 45 | m |  |  |  | 0
2 | kabel.rýha 50cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.3 | 8 | m |  |  |  | 0
3 | kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm | 45 | m |  | 0 |  | 0
4 | kabel.lože písek/cement bez zakr.100cm šíř.12cm tl | 8 | m |  | 0 |  | 0
5 | fólie výstražná z PVC šířky 22cm | 53 | m |  | 0 |  | 0
6 | Dvouplášťová korugovaná chránička 09160 (v zemi) | 8 | m |  | 0 |  | 0
7 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | 40 | m |  | 0 |  | 0
8 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 | 8 | m |  | 0 |  | 0
9 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 | 27 | m2 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0