Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Náhradní výstavba garáží Mánesova

INVESTOR	:		Město Kostelec nad Orlicí

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	005/2016

A.    P R Ů V O D N Í     Z P R Á V A

A1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby	:		Náhradní výstavba garáží Mánesova

b) Místo stavby	:		Kostelec nad Orlicí

katastrální území Kostelec nad Orlicí

pozemek kat. č. 2346/1, kat.č. 749/1

c) Předmět PD	:		dokumentace řeší výstavbu náhradních garáží

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) Stavebník	:		Město Kostelec nad Orlicí

IČ			:		00274968

Adresa		:		Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel	:		Ing. Josef Čermák

Kostelec nad Orlicí, Kotyzova 1454

b) Hlavní projektant	:		Ing. Josef Čermák

IČ			:		0600180

Obor		:		pozemní stavby

c) Zpracovatelé částí dokumentace

SO 414 Přeložka napájecího

kabelu	:		Jiří Adamec, IČ 0601588

elektroinstalace

Požárně bezp. řešení	:		Jaroslav Říha, IČ 0601351

požární bezpečnost staveb

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Zadávací dokumentace stavby.

- Zaměření území

- Vyjádření vlastníků k existenci inženýrských sítí.

- Katastrální mapa

- Návrh technického řešení

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Dokumentace řeší výstavbu náhradních garáží v ulici Mánesova jako vyvolanou investici v rámci výstavby přeložky silnice III/3161. Garáže jsou umístěny na pozemku ve vlastnictví investora v blízkosti původních garáží určených k demolici.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, v ochranném pásmu soukromé studny a v ochranném pásmu lesa.

c) údaje o odtokových poměrech

Srážkové vody ze střech garáží a z manipulační plochy před garážemi jsou odvedeny kanalizací – SO 303 odvodnění ostatních zpevněných ploch.

d) údaje o souladu s územní plánovací dokumentací

Umístění garáží je v souladu s územním plánem města.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Nebylo dosud vydáno.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Požadavky jsou dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V dokumentaci jsou splněny podmínky ČEZ uvedené ve vyjádření. Před započetím prací v ochranném pásmu el. vedení bude ČEZ Distribuce požádána o souhlas s provedením prací. Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících vedení budou prováděny podle podmínek ČEZ. Vrchní vedení (SO 411) podle sdělení ČEZ není nutno k provedení stavby garáží překládat. Výška nad střechou garáží je větší než 4,0 m.

Podle sdělení CETIN dojde ke střetu se sdělovacími zařízeními. CETIN požaduje dodržení Všeobecných podmínek ochrany SEK přiložených k vyjádření.

V zájmovém území se nachází zařízení ve vlastnictví RWE. Přeložka byla schválena vyjádřením č. 5000727770. Přeložka je řešena stavebním objektem SO 501. Při realizaci stavby budou dodržena pravidla pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Plynovod i ostatní sítě budou při stavbě chráněny před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely. Pokud nebude zajištěno potřebné krytí stávajícího plynovodu 1,0 m, bude nutno potrubí přeložit do normou stanovené hloubky.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Není řešeno.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Na stavební objekt SO 701 navazují následující stavební objekty:

1) SO 001 Příprava staveniště

2) SO 103 Stavební úpravy Mánesovy ulice

3) SO 107 Obslužná a manipulační plocha garáží

4) SO 121 Dopravní opatření na silnici III/3161

5) SO 107 Chodníky

6) SO 201 Zárubní zeď garáží

7) SO 303 Odvodnění ostatních zpevněných ploch

8) SO 411 Přeložka venkovního vedení nn ČEZ Distribuce a.s. v km 0,497

9) SO 414 Přeložka napájecího kabelu pro garáže

10) SO 431 Veřejné osvětlení

11) SO 455 Přeložka metalické sítě CETIN

12) SO 501 Přeložka STL plynovodu d 63 RWE DS s.r.o.

13) SO 705 Úprava oplocení zahrady

14) SO 802 Vegetační úpravy silnice III/3161

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Pozemek kat.č. 2346/1, 749/1, katastrální území Kostelec nad Orlicí

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b) účel užívání stavby

Garáže pro osobní automobily.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Novostavba.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při zpracování projektové dokumentace stavby byly zohledněny a dodrženy požadavky

vyhl.č.268/2009Sb. ve znění pozdějších předpisů a s nimi souvisejících platných norem.

Byly dodrženy § 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34,

35, 36, 38, 40 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č.

501/2006 sb. o obecných požadavcích na využití území ve znění vyhl. č. 269/2009 sb. Vyhl.

č. 398/2009 sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání (§ 2 písm.

d/ stavby pro výkon práce) se neuplatňuje, protože se nejedná o stavbu dle tohoto paragrafu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

V dokumentaci jsou splněny podmínky ČEZ uvedené ve vyjádření. Před započetím prací v ochranném pásmu el. vedení bude ČEZ Distribuce požádána o souhlas s provedením prací. Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících vedení budou prováděny podle podmínek ČEZ. Vrchní vedení (SO 411) podle sdělení ČEZ není nutno k provedení stavby garáží překládat. Výška nad střechou garáží je větší než 4,0 m.

Podle sdělení CETIN dojde ke střetu se sdělovacími zařízeními. CETIN požaduje dodržení Všeobecných podmínek ochrany SEK přiložených k vyjádření.

V zájmovém území se nachází zařízení ve vlastnictví RWE. Přeložka byla schválena vyjádřením č. 5000727770. Přeložka je řešena stavebním objektem SO 501. Při realizaci stavby budou dodržena pravidla pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Plynovod i ostatní sítě budou při stavbě chráněny před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely. Pokud nebude zajištěno potřebné krytí stávajícího plynovodu 1,0 m, bude nutno potrubí přeložit do normou stanovené hloubky.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby

Stavba zahrnuje 3+3 řadové garáže pro osobní automobily.

i) základní bilance stavby

Stavba bude napojena novou kabelovou přípojkou nn na vrchní el. vedení – SO 414. Dešťové vody budou odvedeny novou kanalizací – SO 303.

j) základní předpoklady výstavby

Zahájení stavby	2. čtrtl.	2017

Dokončení stavby	prosinec	2017

k) orientační náklady stavby

Odhad nákladů			1.500 tis. Kč

A.5 členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba zahrnuje objekty :

1) SO 701 Náhradní výstavba garáží

2) SO 107 Obslužná a manipulační plocha garáží

3) SO 201 Zárubní zeď garáží

4) SO 414 Přeložka napájecího kabelu pro garáže

5) SO 705 Úprava oplocení zahrady

Souviusející objekty :

1) SO 001 Příprava staveniště

2) SO 103 Stavební úpravy Mánesovy ulice

3) SO 121 Dopravní opatření na silnici III/3161

4) SO 107 Chodníky

5) SO 303 Odvodnění ostatních zpevněných ploch

6) SO 411 Přeložka venkovního vedení nn ČEZ Distribuce a.s. v km 0,497

7) SO 431 Veřejné osvětlení

8) SO 455 Přeložka metalické sítě CETIN

9) SO 501 Přeložka STL plynovodu d 63 RWE DS s.r.o.

10) SO 802 Vegetační úpravy silnice III/3161

Kostelec nad Orlicí, březen 2017