Dobrý den.

V příloze Vám posílám světelně-technické výpočty dle zaslaného dwg.

Použitá svítidla (plné označení):

1 ks Philips DIGISTREET BGP760  20LED DN10 2700K 4500lm 36W CLO 100kh DIM195 Gris900Sable SysReady CL1 (s pojistkou)

1 ks Philips DIGISTREET BGP760 20LED DM10 2700K 2500lm 19.4W CLO 100kh DIM195 Gris900Sable SysReady CL1

20 ks Philips DIGISTREET BGP760 20LED DN11 2700K 2500lm 19.4W CLO 100kh DIM195 Gris900Sable SysReady CL1 (z toho 3 s pojistkou)

1 ks Philips DIGISTREET BGP762 80LED DM11 2700K 10200lm 74W CLO 100kh DIM195 Gris900Sable SysReady CL1

DM10, DM11, DN10, DN11 - optiky (vyzařovací charakteristiky); 2700K - teplá bílá (dle MPO EFEKT); DIM195 - režim stmívání; Gris900Sable - barva svítidla; SysReady - příprava pro rozšíření o dálkové řízení; CL1 - třída izolace 1; CLO - konstantní světelný tok; 100kh - doba života 100.000h

http://www.lighting.philips.cz/prof/venkovni-osvetleni/osvetleni-komunikaci-a-mest/svitidla-pro-osvetleni-komunikaci-a-mest/digistreet

Ceníková cena:

BPG762 .... 11300 Kč bez DPH

BPG760 .... 7150 Kč bez DPH

S pozdravem

VN