## provozni_naklady
Provozní náklady hydraulická bariéra Bědovice (aktualizace 09/2021)
1) Elektrická energie na provoz čerpadel
2 čerpadla | příkon 3,0 kW každé
trvalý provoz a čerpání 2,0 l/s respektive 3,0 l/s
2 ks čerpadel s 3,0 kWh
Celkem | 52560 | kWh/rok
| 0 | Kč/KWh
| 0 | Kč bez DPH/rok
2) Kontrola zařízení obsluhou, běžná údržba
| 0 | Kč bez DPH/rok
3) Sledování pesticidních látek dle požadavků monitoringu
Počet monitorovaných vrtů |  | 15 | vrtů
Četnost analýz na vrt |  | 4 | analýz/rok
Cena odběr čerpadlem a dopravu vzorku |  | 0 | Kč/odběr
Cena za analýzu atrazinové pesticidy |  | 0 | Kč/analýza
Roční náklady na odběry |  | 0 | Kč/rok
Roční náklady na analýzy |  | 0 | Kč/rok
Celkový roční náklad na sledování |  | 0 | Kč bez DPH/rok
4) Dozor hydrogeologa a vyhodnocení provozu Bariéry
|  | 0 | Kč bez DPH/rok
Celkem za rok |  | 0 | Kč bez DPH/rok
Navíc za 4 roky provozu 1 x výměna nové čerpadlo |  |  | 0 | Kč bez DPH jednorázově