B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. 1 Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemky parcelních čísel 199, 111/10,1863/1 v katastrálním území Kostelec nad Orlicí (670197). Předmětem dokumentace je oprava zárubní zeď na výše uvedených parcelách. Stávající pozemky jsou zastavěné, v místě plánované stavby se nachází stávající zeď, která bude odstraněna na nahrazena novou.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byla provedena prohlídka stavebního pozemku.

Dále bylo proveden výškopis a polohopis zájmového území.

Byl proveden geotechnický průzkum lokality (zpracovatel RNDr. Tomáš Vrana).

Výsledky jednotlivých průzkumů jsou zapracovány v dokumentaci.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou známa.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Navržená stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

- požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Kácení dřevin nebude probíhat.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nedojde k záboru zemědělské půdy

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude provedeno po parcele 199.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nevyskytují se.

B. 2 Celkový popis stavby

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Projektová dokumentace řeší zárubní zeď v ulicích Riegrova, Komenského a Žižkova v Kostelci nad Orlicí. V rámci projektu se řeší náhrada stávající zdi za novou, která bude respektovat původní tvar. Bude sloužit k vyrovnání výškových terénních úrovní.

Zárubní zeď je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce založená na základovém pasu v nezámrzné hloubce. Výška stěny nad terénem je proměnná od cca 1,5 do 0,5m. Pohledový líc stěny bude obložen lícovanými cihlami- V koruně stěny bude záklopová římsa.

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení navazuje na urbanistickou strukturu stávající zástavby města Kostelec nad Orlicí. Zárubní stěna je v souladu s platným územním plánem. Zvolená forma objektu respektuje stávající okolní zástavbu i její měřítko.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Zárubní zeď je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce založená na základovém pasu v nezámrzné hloubce. Výška stěny nad terénem je proměnná od cca 1,5 do 0,5m. Pohledový líc stěny bude obložen lícovanými cihlami. V koruně stěny bude záklopová římsa.

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Neřeší se

B. 2. 4 Bezbariérové řešení

Neřeší se

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby

Objekt je navržen dle platných norem a předpisů, čímž je zaručeno bezpečné užívání stavby.

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Stěna je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce s dříkem šířky 200mm, který je založen na základovém pasu tl. 400mm. Výška stěny je proměnná od 1,5 do 0,5m podle ubíhajícího terénu.

Pohledový líc stěny bude obložen keramickými lícovanými cihlami o rozměrech 210x100x65. Spáry obkladu jsou navrženy tl. 10mm. Obklad bude založen na stejném pasu jako stěna a bude k ní kotven podle podkladu dodavatele cihel. Pro zdění bude použita malta výrobce cihel.

V koruně stěnu bude provedena záklopová římsa, která ukončí jak stěnu, tak obklad. Záklop bude proveden z betonu v pohledové kvalitě.

Při rubové straně bude stěna vyztužena kari sítěmi 8/150-8/150. Do základového pasu budou vloženy pruty R10/150, se kterými budou kari sítě stykovány.

Stěna je navržena z betonu C30/37 XC4, XF1. Základ pak z betonu C16/20.

- konstrukční a materiálové řešení

viz bod a)

- mechanická odolnost a stabilita

- Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo negativní následky. Podrobněji v samostatné části D.1.2.

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Dešťové vody vsakovány do okolních ploch zdi. Za zdí bude provedena drenáž s přepady skrz stěnu. Zasakující dešťová voda tak bude stékat na přilehlý chodník a déle do příslušné dešťové kanalizace.

- výčet technických a technologických zařízení

viz bod a)

B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení

Neřeší se

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

- zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

- zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

- zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

- zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

- zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

- posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi

Neřeší se

- kritéria tepelně technického hodnocení

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

- Odpady během výstavby - Po dobu výstavby se předpokládá vznik odpadu převážně v kategorii O. Odpady budou vznikat nárazově s nároky především na kapacitu skladování. Bude se jednat zejména o materiál z úpravy plochy. Podle předběžných bilancí se nepředpokládají větší úpravy.

- Dále se bude jednat o běžný odpad z výstavby objektů – odpadní papír, dřevo, železo a směsný stavební odpad.

- Odpady charakteru N budou v období výstavby vznikat pouze v malých množstvích. Bude se jednat zejména o odpad z nanášení nátěrových hmot a obaly od nich, zbytky kabelů apod.

- Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku.

- Odpady během provozu – nevznikají

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

neřeší se

- ochrana před bludnými proudy

Bludné proudy se v dané lokalitě nevyskytují.

- ochrana před technickou seizmicitou

Na daném území se neuvažuje s technickou seizmicitou, která by mohla negativně ovlivnit navržený rodinný dům.

- ochrana před hlukem

neřeší se

- protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v území ohroženém povodněmi.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba se nenachází na poddolovaném území apod.

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Dešťové vody vsakovány do okolních ploch zdi. Za zdí bude provedena drenáž s přepady skrz stěnu. Zasakující dešťová voda tak bude stékat na přilehlý chodník a déle do příslušné dešťové kanalizace.

- připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky

neřeší se

B. 4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

neřeší se

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

neřeší se

- doprava v klidu

neřeší se

- pěší a cyklistické stezky

neřeší se

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Okolní terén objektu domu bude upraven dle koordinační situace.

- použité vegetační prvky

Staveniště bude nově zatravněno a dále bude vysázená drobná zahradní zeleň.

- biotechnická opatření

Nebudou provedena žádná biotechnická opatření.

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít po realizaci zásadní negativní vliv na životní prostředí.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V zájmovém území předpokládám výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů. V dané lokalitě se nevyskytují ani jiné výrazné druhy, a to vzhledem k níže zmiňovanému využití. Předpokládat lze výskyt drobných myšovitých hlodavců a běžných druhů bezobratlých. Výstavbou objektu nedojde a ani se nepředpokládá vyhubení žádných živočišných nebo rostlinných druhů.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Objekt se nachází mimo chráněná území Natura 2000.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Dle zákonu č.100/2001 Sb. nebude nutné posuzovat objekt z environmentálního hlediska.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B. 7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

V daném území a pro danou stavbu nejsou žádné požadavky civilní ochrany.

B. 8 Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Přibližné odhadované množství hlavních médií a hmot:

Zemina 			300 m3

Beton 				200 m3

Cihly 				40 m3

Ocel 				22 t

- odvodnění staveniště

Podél stávající zdi budou provedeny odvodňovací rýhy, které budou směřovat k vpusti dešťové kanalizace.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Požadovaný staveništní odběr vody vč. protipožárního zabezpečení a odběr elektrické energie po dobu výstavby bude možno řešit provizorním připojením na stávající a nově budované rozvody.

Odběrná místa vody a místo napojení staveništní přípojky elektrické energie včetně projednání možnosti odběrů, podmínek užívání a úhrady si zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

Dopravně bude staveniště přístupné z přilehlé komunikace – Riegrova ulice, Komenského ulice.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít po realizaci zásadní negativní vliv na životní prostředí.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.

Kácení dřevin nebude probíhat.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zřízení staveniště vyžaduje dočasný zábor v Riegrově a Komenského ulici podél stávající zárubní zdi, která bude nahrazena novou.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace

Po dobu výstavby se předpokládá vznik odpadu převážně v kategorii O. Odpady budou vznikat nárazově  předběžných bilancí se nepředpokládají větší úpravy.

- Dále se bude jednat o běžný odpad z výstavby objektů – odpadní papír, dřevo, železo a směsný stavební odpad.

Odpady charakteru N budou v období výstavby vznikat pouze v malých množstvích. Bude se jednat zejména o odpad z nanášení nátěrových hmot a obaly od nich, zbytky kabelů apod.

Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Předpokládaný objem zemních prací je cca 300 m3. Veškerá přebytečná zemina ze zemních prací bude použita na terénní úpravy v rámci pozemku, případně odvezena na předem určenou skládku.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.

V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací, bude zajištěno průběžné čištění stávajících komunikací na výjezdu ze staveniště. Průběžně bude také prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro zajištění odtoku povrchových vod.

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Na stavbě bude koordinátor stavebních prací, který bude zpracovávat časový rozvrh a návaznosti stavebních prací v čase. Jednotlivé návaznosti stavebních prací bude dle harmonogramu POV řešit tento koordinátor a to ve fázi realizace stavby.

Ke každým rizikovým pracím – práce ve výšce, výkopové práce, práce spojené s montáží objemných konstrukcí, manipulace s objemnými materiály apod., musí být zpracován technologický postup na provádění jednotlivých prací s opatřením, které budou zkonzultovány s koordinátorem stavebních prací.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během dojde k omezování pohybu chodců a v dopravě vedené v přiléhající části ke stavbě. Zejména se jedná o Riegrovu a Komenského ulici.

Při realizaci nových přípojek a přeložek sítí budou překopy, případně protlaky, komunikací a chodníků realizovány tak, aby směry pro pěší zůstaly po dobu stavebních prací zachovány. Rýhy v chodnících a komunikacích budou opatřeny lávkami, okraje chodníků musí být předepsaným způsobem zajištěny, označeny a za snížené viditelnosti osvětleny.

Všechny cesty dočasně využívané pro pěší budou vybaveny ve smyslu opatření vyhlášky MMR č. 369/2001Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích. Stavebník předloží k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou a požádá zdejší silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66. Staveniště není možné oplotit, bude vymezeno směrovacími deskami, popřípadě pevnými zábranami ( spodní díl zábrany ve výšce 100-250mm , horní díl ve výšce1100mm), tak aby nedošlo ke zranění osob. K vymezení pohybu nesmí být v žádném případě využito igelitových pásek! Po dobu stavby bude omezen přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Po dokončení stavby budou chodníkové plochy zcela bezbariérové.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Objekt bude stavěn v jedné ucelené etapě.

- vytyčení inženýrských sítí

- vytyčení stavby

- odstranění vozovky, chodníku a zárubní zdi

- odstranění stávající konstrukce vozovky a chodníku

- provedení rekonstrukce kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení

- rekonstrukce zárubní zdi

- osazení obrub

- provedení konstrukčních vrstev a krytů

- osazení svislého dopravního značení

Plynulost a koordinovanost na stavbě bude v kompetenci pověřeného stavbyvedoucího.

Vypracoval: Ing. Martin Šabata