- Rozebrání dlažby

- Odstranění podkladu

- Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

- Odkopávky a prokopávky

- Vodorovné přemístění výkopku

- Uložení sypaniny na skládky

- Rozprostření ornice

- Založení parkového trávníků

- Osivo směs travní parková

- Podklad z kameniva

- Podklad ze štěrkodrtě

- Kladení zámkové dlažby

- Dlažba zámková

- Osazení silničního obrubníku betonového stojatého

- Obrubník betonový silniční  1000x150x250mmm

- Obrubník betonový silniční nájezdový

- Obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

- Lože pod obrubníky krajníky

- Řezání stávajícího živičného krytu + frézování (odvoz do technických služeb)

- Těsnění spár zálivkou

- Očištění vybouraných dlaždic

- Narovnání očištěné dlažby na palety (odvoz do technických služeb města Kostelec nad Orlicí)

- Nakládání suti

- Vodorovná doprava

- Přesun hmot

- Zařízení staveniště

- Přechodné dopravní značení